## Sheet1
附件3：
“畅通生命通道”消防专项检查表
部门/学院(盖章）： 检查人： 时间：
序号 | 检查位置 | 存在的问题 | 整改措施 | 整改时间 | 备注
1
2
3
4
5
6
针对通知的第20项内容，检查要求如下：
1.建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通，禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物；
2.防火门开启方向上不应有影响开启的障碍物；
3.常闭式防火门应当处于关闭状态，不应使用插销、门吸、木楔等物件保持开启状态；
4.人员密集的公共场所、疏散门不得设置门槛或其他影响逃生的障碍物；
5.其他影响消防通道正常使用的情况。